排水ヘッダー確認書

- 住所、建築物所有者（又は使用者）、設置場所

住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

設置場所

- 使用する主要資材の製造会社名、名称及び型式番号

会 社 名

名　　称

型式番号

- 仕様等の確認及び説明

⑴ 技術上の基準確認

□　適正な管口径(通気)、勾配等が確保されている

□　容易に保守点検ができる点検口が設置されている

□　配管などが支持金具等で固定されている

□　行き止まりになる配管部はない

⑵ 所有者（使用者）等への説明等

□　所有者（使用者）には、維持管理の方法を説明している

□　所有者（使用者）は、排水ヘッダー方式を承諾している

□　配管及び排水ヘッダーに何らかの問題が生じた時の対応について、関係者間で確認されている

※　□にはチェックを入れること

年　　　月　　　日

指定工事店　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（連絡先）

設　置　確　認　写　真

※　点検口及び床下集合部の状況を写真撮影し完成届時に１部添付すること。その際、名称及び形式番号を記載した工事看板等を入れて撮影すること。

※　点検口の蓋を開けた状態で、間口・深さの寸法が判読できるようにスケールを当てて撮影すること。

※　掃除口の有無、行き止まり配管の有無を確認できるように撮影すること。